## 采购内容
重庆医科大学附属康复医院互联网医院建设项目采购计划
一、项目采购内容
硬件
序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 备注
1 | 硬件 | 服务器 | 3台 | 详见《产品技术参数要求》
|  | 存储 | 1台
|  | 交换机 | 2台
|  | KVM | 1台
|  | 机柜 | 1个
软件
序号 | 项目 | 内容 | 内容 | 数量 | 备注
1 | 业务系统 | 监护系统 | 智慧病房交互平台 | 1套 | 详见《产品技术参数要求》
|  |  | 病情早期评估系统 | 1批
|  |  | 生命体征智能采集系统 | 1套
|  |  | 智慧病房交互大屏 | 4台
|  |  | 多参数体征监测仪 | 4台
|  |  | 系统服务器 | 1批
2 | 业务系统 | 康复平台 | 院内康复流程管理与质量控制康复质控系统 | 1套 | 详见《产品技术参数要求》
三级康复流程管理与质量控制康复质控平台
健康管理系统
智慧物联网平台
互联网医院信息平台
医联体信息平台
智慧医院、互联网医院及健康医疗运营拓展接口
3 | 管理系统 | 后勤管理系统 | 报修平台 | 1套 | 详见《产品技术参数要求》
库房管理
资产管理（设备台账）
4 | 便民服务 | 微信公众号 | 就诊卡、居民电子健康卡 | 1套 | 详见《产品技术参数要求》
门诊挂号
预约检查项
门诊缴费
VIP尊享
报告查询
体检服务
住院服务
资讯宣传
就诊指引
对账
来院导航
院内导航
通知通告
扫码支付
个人中心
诊后随访（患者端）
诊后随访（医务端）
医患互动（患者端）
医患互动（医务端）
后台管理
数据查询
5 | 信息运维监控系统 | 网络运维健康系统 | 网络设备管理 | 1套 | 详见《产品技术参数要求》
网络拓扑管理
主机管理
应用管理
虚拟化管理
业务监控管理
告警管理
3D可视化机房管理
IP地址管理
自动巡检
报表管理
综合运维服务运营系统

## 硬件技术参数要求
硬件设备技术参数要求
序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位
1 | 服务器 | 1.机箱高度：≥4U，标配原厂导轨； | 3 | 台
★2.处理器：配置≥4颗intel Gold 5218 CPU，单颗处理器主频≥2.3GHz，物理核心数≥16核；
★3.内存：配置≥256GB DDR4 内存，提供≥48个内存插槽
4.磁盘：配置≥2块300GB 10K SAS硬盘，提供≥8个2.5寸硬盘槽位。
5.IO扩展插槽：支持扩展至≥7个标准PCI-e 3.0插槽；
6.RAID卡：配置1块口SAS RAID卡(带2GB缓存,含掉电保护)；
7.HBA卡和网络接口：配置2块单端口16Gb HBA卡（含2个16Gb多模光模块），配置≥8个千兆电口；
8：Bios 具有安全加固功能功能，防止恶意代码修改。BIOS根据负荷，自动优化睿频，提供更高计算能力。
9.电源：配置≥2个铂金版热插拔冗余电源；
★10.管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶；
11、原厂3年质保、以及原厂安装实施服务
2 | 存储 | 1、业界主流品牌SAN存储，在2017、2018和2019三年的通用存储魔力象限中，均位于领导者象限。 | 1 | 台
★2、集成2个控制器，每个控制器不少于1颗6核心Intel至强CPU,主频不低于2GHz；配置有4x16GBFC主机接口，4x10GB ISCSI接口，并还具有一倍端口数量的扩展性；
★3、双控配置64GB缓存，并另外配置有2x8GB 非易失性内存作为缓存，任一控制器故障，存储缓存必须能继续使用，且无任何丢失数据的风险，存储整体性能不下降。投标方需给出理由并进行说明，并能通过存储压力工具实测。
★4、采用机械磁盘和SSD组合的存储模式，数据磁盘不少于20块2TB SAS硬盘，最大支持960块企业级硬盘，单盘上支持多种RAID类型并存；SSD不少于6块480 GB。任意损坏3块数据磁盘，数据不丢失。 Raid后可用容量（非重删压缩后的可用容量）不能少于32TB，并配置至少一个热备盘。
★5、当前配置下，开启重删压缩功能，对任意LUN进行测试时，IOPS不能少于3万（在30%写、70%读，8K IO大小模式下，采用VDBench或者IoMeter进行压力测试后的实测值）。
6、存储集成或配置快照、克隆、复制、双活和QoS等全部软件功能。
★7、具有主流应用的感知功能，至少能感知Oracle和Sql Server数据库以及Vmware。能够实时展示虚拟化主机、VM虚拟机、VMDK文件、DataStore、存储LUN之间的逻辑连接示意图，并提供连接示意图截图。
8、提供性能监控平台软件，具有实时性能监控能力，可实时展示存储性能历史曲线，性能饱和度曲线，各个LUN的IO性能汇总（需包含IOPS和延迟两个维度）。以及其上的物理机和任意虚拟机对存储资源消耗的排名和汇总（仍然从IOPS和延迟两个维度）并提供截图。
9、原厂3年质保、以及原厂安装实施服务
3 | 光纤交换机 | 24口8Gb FC交换机（单台激活8个端口，配置8个8G多模SFP模块,20条15M LC-LC光纤跳线） | 2 | 台
4 | kvm | 八进一出、1U | 1 | 台
5 | 服务器机柜 | 42U 服务器标准机柜，2个PDU，三年保修。 | 1 | 个
6 | 系统集成 | 按院方需求实施虚拟化集成 | 1 | 套

## 监护系统技术参数要求
监护系统技术参数要求
(一) 系统软件功能需求
系统分类 | 序号 | 功能模块 | 功能需求
智慧病房交互平台系统 | 1 | 病区业务应用系统集成 | 平台支持集成病区若干业务应用系统，实现了信息及时提醒、实时监测、随时查询。
| 2 | 可视化护理信息 | 可以兼顾原本护理白板功能的需求，省去了护士每天背记、转抄、整理、统计的麻烦。彻底解决了之前白板的信息组织形式凌乱、字迹潦草不统一、护理展示不美观；无法实时展现护理任务；容易看错、遗漏、增加不良事件发生的风险；消耗护士大量的精力维护；护士交接工作复杂效率低下等在护理管理中长期存在的难点。
| 3 |  | 病区动态：显示病区患者动态信息，包括但不限于住院总人数、新入院、新转入、出院、转出、特/一级、病危、病重、预手术、手术、欠费、禁食等。
| 4 |  | 护理内容：显示病区患者护理重点项目，包括但不限于绝对卧床、24小时出入量、测血压（分频次）、测血糖（分时段）各类换药等。
| 5 |  | 检验检查预约：显示病区患者今明两天检验检查预约情况
| 6 |  | 医护排班：显示当天护士各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一二三线当班医生。
| 7 |  | 通知公告：显示通知公告、重点注意事项等。
| 8 | 电子化床位列表 | 患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院病人、空床、预约床等情况，信息种类包括床号、房间号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、饮食、护理级别、病危/病重、护理风险类型及等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床等。可根据各科显示需求选配。各类信息自动抓取实时更新。
列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类病人信息。
| 9 | 无纸化交班管理 | 平台根据病区统计数据，自动生成每天各班次关注项目汇报内容，包括但不限于：住院总人数、入院、转入、出院、转出、预手术、手术、抢救等。显示各类患者的床号、姓名、诊断和相应摘要信息。支持全天查看和分班次查看。
| 10 | 未来平台可扩展性 | 平台具备丰富的可扩展性，可对接任意病区业务应用系统，如体征监测、药品管理、输液监测提醒等
| 11 | 临床数据中心 | 整合病区内大部分业务应用系统，实现患者数据可在病区内任何一台显示终端上进行认证查阅，信息及时提醒、实时监测和随时查询。
临床数据中心应至少包括患者出入转、医嘱、实验室数据、检查数据、病历数据、病案数据、手术和护理等信息。
| 12 | 数据交换标准 | 支持所有业务字典的统一数据管理，如公用字典类、医院基本信息类、患者相关信息类等
生命体征智能采集系统 | 1 | 体征任务查看 | 集成移动护理或对接第三方护理任务的前提下：
①查看当前病区待采集的患者体征信息，包括患者床号、姓名、待测体征项
②根据日期查看体征测量任务
③根据测量时间点查看体征测量任务
④根据全科或本组查看体征测量任务
⑤体征项包括脉搏、血氧、体温、血压等多种参数（体征项由PC端体温单配置页面进行设置）
⑥支持选择采集时间点和日期过滤查看，默认显示当天当前时间最近的测量时间点
| 2 | 体征数据查看 | ①支持查看特定日期的已测量体征值
②支持查看特定时间段的已测量体征值
③支持查看临时采集的体征值
| 3 | 体征数据修改 | ①支持修改特定日期的已测量体征值
②支持修改特定时间段的已测量体征值
③单击体征单元格，输入体征值，离开单元格，当前输入保存到系统
| 4 | 体征设备绑定 | ①PDA扫描设备唯一识别码进行设备绑定
②一次绑定永久生效
③扫描新的设备唯一识别码，原绑定的设备被新设备替换
| 5 | 患者确认 | ①点击患者列表中患者床号和姓名进行患者确认
②扫描患者腕带进行患者确认
| 6 | 体征数据采集 | ①测量患者体征，测量数据即时上传到患者个人体征采集页面
②支持体温的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采
③支持血压的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采
④支持脉率的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采
⑤支持心率的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采
⑥重采后，新的数据覆盖原数据，实时显示在移动终端
⑦支持手动在移动终端上录入以上常规体征项之外的其他体征项
| 7 | 体征数据自动上传 | 保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统
| 8 | 网络配置 | ①配置服务器地址
②配置服务器端口
③测试连接
| 9 | 病区配置 | 配置当前用户所在的病区
| 10 | 班次选择 | 配置当前用户所属的班次
患者病情早期评估系统 | 移动端
| 1 | 观察项与计分要求 | 设置构成MEWS评分的各个观察项目及其计分范围。
| 2 |  | 参照国际标准，默认观察项包括体温、心率、呼吸、收缩压、意识水平。
| 3 |  | 参照国际标准，每个项目对应有0/1/2/3四个风险等级评分，每个评分可设置1-2个对应的数值范围。
| 4 |  | 专科可根据需要添加、调整观察项，如血氧饱和度、尿量、BMI等，并按照专科患者的病情特点设置每个项目不同风险等级的计分要求。
| 5 |  | 每个项目设置后，可设为启用/禁用。
| 6 |  | 除默认观察项外，其他自定义添加项目均可删除。
| 7 | 风险分级 | 提供低危、中危、高危、极高危四种风险等级，可根据需要选用并设置各个级别对应的综合评分范围。
| 8 |  | 每个风险级别对应一种颜色标识。
| 9 |  | 每个风险级别可关联至多2个条件，用于定义当患者的观察项总分或单项分处于某一范围时，系统自动触发相应的风险预警。
| 10 |  | 每个风险级别可设置一个观察项复测间隔（min），用于定义当发生预警后，系统自动间隔一定时长进行复测提醒。
| 11 | 护理措施建议 | 可针对专科患者和不同的风险级别设置若干条护理建议措施，护士收到风险预警的同时可查看提示。
| 12 | 预警开关 | 用于设置出现风险预警时是否需要在PC端弹框提示。
| 13 | 风险预警 | 每当有MEWS相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。
| 14 |  | 预警弹框显示患者基本信息（床号、姓名、年龄、性别、诊断等）、预警时间、总分、各观察项的值和评分、针对性护理措施建议。
| 15 | 预警处理 | 护士进行处理确认，系统自动记录处理时间。
| 16 |  | 护士选择稍后提醒，系统5分钟后再次预警，直至确认处理。
| 17 | 预警记录 | 用于查询本病区任意一天的所有MEWS预警记录。默认显示当天。
| 18 |  | 可按照处理状态“全部/已处理/待处理”进行筛选。默认显示待处理。
| 19 |  | 记录可显示患者信息（床号、姓名）、预警时间、处理时间、总分、各个项目的值与得分，得分以相应风险级别的颜色标识区分。
| 20 | 延时确认 | 对于因特殊情况需延时处理的预警，可进入预警记录页面进行确认，变为已处理状态，则之后该条记录不再重复预警。
| 21 | 实时评分 | 支持同步多种数据来源并进行评分，包括蓝牙体征采集设备、持续心电监测设备、持续非接触式体征监测设备等。
| 22 |  | 床位列表自动显示患者最新MEWS总分及其风险等级。
| 23 |  | 患者详情页显示患者各观察项的最新数值、来源、对应的单项评分、总分及其风险等级。
| 24 | 趋势分析 | 患者详情页显示患者本次入院以来的历次MEWS评分记录。
| 25 |  | 记录可显示预警时间、总分、各个项目的值与得分。
| 26 |  | 可切换列表和曲线两种样式，清晰了解评分趋势及风险项变化。
| 27 |  | 可自定义日期区间，或在曲线上通过改变时间滑块的大小和位置来查看。
移动端
| 28 | 风险预警 | 每当有MEWS相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。
| 29 |  | 预警弹框显示患者基本信息（床号、姓名、年龄、性别、诊断等）、预警时间、总分、各观察项的值和评分、针对性护理措施建议。
| 30 | 预警处理 | 护士进行处理确认，系统自动记录处理时间。
| 31 |  | 护士选择稍后提醒，系统5分钟后再次预警，直至确认处理。
| 32 | 复测提醒 | 护士进行处理确认，系统根据复测间隔，到时间自动弹框提醒复测，显示信息同预警弹框，护理建议语句为复测提示。
| 33 | 预警记录 | 用于查询本病区三天内的所有MEWS预警记录。默认显示当天。
| 34 |  | 可按照处理状态“全部/已处理/待处理”进行筛选。默认显示待处理。
| 35 |  | 记录可显示患者信息（床号、姓名）、预警时间、处理时间、总分、各个项目的值与得分，得分以相应风险级别的颜色标识区分。
| 36 | 延时确认 | 对于因特殊情况需延时处理的预警，可进入预警记录页面进行确认，变为已处理状态，则之后该条记录不再重复预警。
| 37 | 实时评分 | 床位列表自动显示患者最新MEWS总分及其风险等级。
(二) 系统硬件技术要求
硬件分类 | 序号 | 指标项目 |  | 技术要求 | 数量
智慧病房交互大屏 | 1 | 系统设计 | VGA/HDMI输入输出 | 支持外接电脑VGA/HDMI输入，内部电脑VGA/HDMI输出（投影仪等） | 4
| 2 |  | 触摸功能 | 外接电脑触摸功能，内部电脑触摸功能，抗强光干扰
| 3 |  | 整机 | 全金属防爆材质机身,采用原装IPS高亮商用屏,纳米真空镀膜钢化技术：硬度莫氏7级、防撞、防爆
| 4 |  | 显示 | PC 全高清HDMI 信号1080P, 视频解码MPEG、H.264 等
| 5 |  | 网络功能 | 广域、局域网，音、视频同步高速传输
| 6 |  | 系统模块 | 安卓、PC、整机一键开关机，并具有常用电脑快捷键等
| 7 |  | 白板 | 用户可以自定义白板背景，调节画笔颜色和粗细，支持多页书写，多人同时书写，提供缩略图方便预览切换页面内容
| 8 |  | 操作系统兼容 | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Android
| 9 | 显示屏 | 屏类型 | LED背光
| 10 |  | 尺寸 | ≥55英寸
| 11 |  | 分辨率 | ≥3840×2160P
| 12 |  | 对比度 | ≥4000：1
| 13 |  | 响应时间 | < 9.5ms
| 14 | 触摸屏 | 触摸屏类型 | 红外触摸屏
| 15 |  | 响应时间 | < 8ms
| 16 |  | 触摸点数 | ≥20点触摸
| 17 |  | 触摸精度 | 90%以上触摸区域为±2mm；
| 18 | 电源 | 输入电源 | 220V AC 50/60Hz
| 19 |  | 额定功率 | ≤265W
多参数体征监测仪 | 1 | 监测仪类型 | 防电击类型 | I 类设备，带有内部电源 | 4
| 2 |  | 标准抗电击程度 | SpO2、NIBP、TEMP：BF
| 3 |  | 工作方式 | 连续工作
| 4 | 物理规格 | 重量 | <2.5kg（标配，不含附件）
| 5 |  | 标配 | 血氧仪，血压计、红外耳温枪；显示屏，触摸屏，电池，Wi-Fi，有线网络接口，USB 接口，护士呼叫/OTG 接口，电源接口，等电位接地端接口;
| 6 | 工作范围 | 温度范围 | 工作：0 ℃ ~ +40℃（32℉~104℉）
带红外体温模块的温度范围为10℃ ~ 40℃（50℉~ 104℉）
| 7 |  |  | 运输和存放：-20℃~ +55 ℃（-4℉~131℉）
带红外耳温模块的温度范围：-20°C ~ 50°C（-4℉~ 122℉）
| 8 |  | 相对湿范围 | 工作：15%RH ~ 95%RH（无冷凝）
| 9 |  |  | 运输和存放：15%RH ~ 95%RH（无冷凝）
| 10 |  | 大气压力范围 | 工作：86kPa ~ 106kPa
| 11 |  |  | 运输和存放：70kPa ~ 106kPa
| 12 | 电气规格 | 100V-240V~, 50Hz /60Hz
| 13 |  | 输入电流：0.7A-0.35A；保险丝：T2.5AH, 250VAC
| 14 | 显示器 | 显示 | ≥8 英寸，彩色触摸显示屏；分辨率：≥800×600
| 15 |  | 显示信息 | 一个交流指示灯；一个开机指示灯；一个报警指示灯；一个电池指示灯
| 16 | 电池 | 类型 | 锂充电电池
| 17 |  | 容量 | ≥2400mAh
| 18 |  | 典型供电时间 | ≥3.5h
| 19 |  | 充电时间 | ≤14h，环境温度25±2℃（开机运行状态或待机状态）
| 20 |  | 快充时间 | <3h,关机状态
| 21 | 数据存储 | 查房模式 | 功能：支持体温、血压、血氧和脉率的常规体征测量；支持自定义其他体征项的新建、修改和删除；支持自定义其他体征项的录入。
| 22 |  |  | 查房记录：最大支持80万条查房记录
| 23 |  | 每 1GB存储空间的数据量，不小于10 万条查房记录
| 24 |  | 支持≥ 80 万条查房记录（一条查房记录对应 20 条原始记录）
| 25 |  | 点测模式 | 存储内容包括：多病人的点测量数据及信息。最支持1600万条点测数据。
辅材及人工 | 1 | 安装调试 |  | 投标人须提供本项目所需的辅材、配件及人工等费用。

## 康复平台技术参数要求
康复平台技术参数要求
(一) 院内康复流程管理与质量控制康复质控系统
序号 | 模块 | 子模块 | 详细介绍
1 | 接口对接 | 接口 | 支持与HIS、EMR、PACS、LIS系统双向对接接口；
2 | 工作台 | 医嘱 | 支持医嘱管理功能，具备医嘱同步、新增、删除等操作；
支持医嘱组套功能，患者已开具的医嘱按照不同规则进行组套；
支持对已完成的医嘱进行执行功能；
支持医嘱指派功能，支持单条医嘱指派至个人或小组；
|  | 评估 | 按评估计划执行评估工作；管理评估量表，根据病种、历史方案、预设方案快速选择量表；能形成规范的，可打印，可编辑的评估报告；查看对比量表的评估结果；支持移动端操作；支持视频采集；评估量表数据结构化存储；支持评估过程查看患者整个住院病历；支持查看患者的治疗记录情况；支持历次评估视频结果对比；支持建议医嘱推送；
支持康复顾问、医生、康复师、康复护士对于患者的评估结果进行查询；
数据支持结构化存储，评估完成后系统自动进行数据处理输出评估报告；
|  | 排班 | 康复治疗师或康复护理师为患者预约治疗时间并进行排班；支持移动端操作；支持日历和列表方式展示日、周、月范围内 工作饱和度；治疗安排支持多维度方式排班；
支持自动重复排班、一键智能排班、手动排班等个性化方式排班，提高排班效率；
支持多维度查看预约排班情况；
支持按照排班情况多维度在排班大屏上展示；
|  | 治疗记录 | 以患者为维度，展示治疗师对指定患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；
|  | 评价会 | 以指定患者为维度的评价会；
支持对患者建立团队会议（康复评价会）及管理功能；支持会议参会人员安排功能；支持参会人员参会确认；支持规范、可编辑、可打印的团队会议报告；支持历史团队会议的查看功能；
创建在线会议直播间，支持开展在线视频会议（最大支持不超过6路的在线视频）；
|  | 护理 | 支持手动新增病患体温单，并按照记录时间自动生成体温数据；
支持所有体温数据按固定格式导出；
支持手动新增病患一般护理数据，并按照记录时间自动生成体温数据；
支持所有一般护理数据按固定格式导出；
|  | 病程 | 支持对患者病程记录进行新增、修改、删除等操作；
病程类型包含：首次病程、日程病程、治疗小结、出院记录等；
|  | 康复病历 | 支持记录并展示病患康复病历相关数据；
康复病历数据包含：康复病程、康复评估、评价会议等；
|  | 电子病历 | 支持展示患者电子病历相关数据；
电子病历数据包含：入院记录、病程记录、出院记录、医嘱记录、检查报告、检验报告等；
3 | 病人管理模块 | 病人管理 | 支持调阅患者历史住院/门诊记录以及在此期间的治疗相关记录；
4 | 就诊记录管理模块 | 就诊记录 | 实现患者就诊记录登记功能，能够对接 HIS 、LIS、PACS、电子病历等系统，获取病患数据，避免医生重复劳动；
5 | 医嘱模块 | 我的医嘱 | 展示所有已加入“我的”病患医嘱，并支持治疗师对病患进行治疗操作；
|  | 全部医嘱 | 展示已接入系统的所有患者医嘱详情，支持治疗师对患者医嘱进行加入我的、执行、排班、指派等操作；
|  | 医嘱指派 | 根据患者病症和治疗方案，支持将患者指派或推送给指定治疗师、治疗小组或科室等；
|  | 我的任务 | 展示所有指派给指定治疗师的医嘱任务，支持治疗师对指派医嘱进行操作；
|  | 治疗小组任务 | 展示所有指派给指定治疗小组（病区）的医嘱任务，支持所属小组的治疗师对指派医嘱进行操作；
6 | 量表模板中心 | 量表模板管理 | 可为科室医护人员推荐电子信息化国际通用康复专业评定基础量表，以及量表分类、配置，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制；
|  | 数据源管理 | 可根据科室提供的量表模板制作的数据源管理（可定制化的对量表模板进行编辑、新增、删除等）；
7 | 会议管理模块 | 团队会议 | 以所有患者为维度的团队会议；
支持对患者建立团队会议（康复评价会）及管理功能；支持会议参会人员安排功能；支持参会人员参会确认；支持规范、可编辑、可打印的团队会议报告；支持历史团队会议的查看功能；
|  | 在线会议 | 创建在线会议直播间，支持开展在线视频会议（最大支持不超过6路的在线视频）；
8 | 治疗记录模块 | 治疗记录 | 以治疗师已执行的治疗记录为维度，展示治疗师对治疗过的所有患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；
9 | 交班模块 | 病程变化 | 展示昨日病程有变化的所有患者数据；
|  | 医嘱未执行 | 展示昨日所有医嘱未执行的患者数据；
10 | 历史就诊记录模块 | 历史就诊记录 | 展示所有已出院的患者数据，支持对已出院的患者进行康复治疗操作；
11 | 排队叫号模块 | 叫号分诊台 | 支持院内门诊和住院患者就诊排队取号，协助分诊操作，同时对有特殊需求的患者进行排队加急、优先、删除等操作；
|  | 排队叫号管理 | 支持院内指定人员根据实际排班情况新增、修改、删除接诊医生队列和设置每个队列的接诊人数；
|  | 大屏展示 | 支持在大屏上展示患者的实际排队信息；
|  | 叫号就诊 | 支持医生按照实际的接诊进度按序、过号、优先呼叫患者就诊；
|  | 语音叫号 | 支持接入语音呼叫设备，实现实时语音叫号功能；
|  | 自助叫号 | 支持患者自助在分诊中心取号就诊，模块记录患者治疗信息，根据医生开具的治疗项目及治疗时间，自动生成实际排队数据；
12 | 医治沟通系统 | 群聊沟通交互 | 采集康复医疗团队成员信息，自动组建团队沟通平台，支持团队成员即时在线沟通患者康复情况，支持发送患者康复信息数据；
|  | 私聊沟通交互 | 同步院内人员架构，支持医治人员自动选择指定用户建立一对一的沟通平台；
13 | 康复设备中心 | 设备管理 | 支持设备新增、删除、修改、查找等功能，支持设备状态手动录入和调整（保修/正常），支持设备位置锁定，设备一键命名等功能；
|  | 设备统计报表 | 自动采集已在系统中关联的设备使用数据，并为每台设备自动生成使用报表；方便医院管理设备，提高设备使用率；
14 | 通知系统 | 短信、站内弹窗通知 | 提供短信、弹窗等方式及时通知医生和患者代办事项；
|  | 语音通知 | 支持语音方式通知对应医疗工作者；
15 | 移动办公模块 | 平板APK | 支持移动化办公，打破空间限制，办公更高效，系统支持PC、平板等多平台设备上使用；
16 | 数据统计模块 | 个人数据统计 | 实现个人各项治疗数据统计，包含但不限于：治疗人数统计、个人治疗统计、治疗项目统计、设备使用统计、病种收治统计、量表使用统计等；
|  | 运营数据统计 | 实现科室、小组、成员各项运营数据统计，包含但不限于：同期收入对比、同期收治患者数量对比等；
|  | 绩效数据统计 | 实现科室、小组、成员各项绩效数据统计，包含但不限于：治疗小组收入统计、治疗小组收治人数统计等；
|  | 病种数据统计 | 统计科室、小组、成员收治过的病种比例、趋势、类型等统计；
|  | 设备使用数据统计 | 自动采集已在系统中关联的设备使用数据，并为每台设备自动生成使用报表，数据类型包含设备编号、设备名称、设备地点、使用次数、详情等；
|  | 评估数据统计 | 统计科室、小组、成员的常用量表使用数据和评估次数数据；
|  | 人口学信息统计 | 以图表和表格形式统计并存档科室、病区、治疗小组、医生、治疗师收治过的患者人口学基本信息；
|  | 医嘱数据统计 | 统计科室、小组、成员各项医嘱数据统计，包含但不限于治疗项目收入统计、治疗项目信息统计、治疗时长统计、患者治疗时长统计等数据及详情；
|  | 诊疗项目统计 | 统计每个治疗项目的治疗次数；
|  | 患者费用统计 | 统计收治过的患者在诊断过程中产生的治疗费用统计；
|  | 其他统计 | 统计科室、小组、成员所产生的各项治疗记录数据信息；
17 | 系统设置 | 模板管理 | 维护评估、护理、治疗、康复报告等相关文书模板；
|  | 数据字典 | 提供基本元素、组合元素、治疗区、治疗小组、评定项目、治疗项目、治疗医嘱对应、评定医嘱对应、设备档案、家庭训练项目、家庭训练方案、角色档案、角色用户对应等资料的建立和维护功能；管理员可根据业务要求，动态维护系统数据字典；
|  | 方案模板 | 支持评估（定）方案维护功能；支持治疗方案维护功能；
|  | 权限配置 | 支持不同职位人员操作系统相关功能节点；支持不同职位人员查看系统相关数据内容；
|  | 科室配置 | 支持配置不同康复科室、治疗科室，方便组建不同组织架构；
|  | 康复路径配置 | 支持配置康复路径，在路径关键节点提醒处理方案；
|  | 其他 | 支持多院区管理模式；支持操作痕迹查询。
(二) 三级康复流程管理与质量控制康复质控平台
三级康复质控平台是由一个顶层医院的综合信息化管理系统，和若干个下级医院的综合信息化工作站组成，顶层医院负责平台管理。
1、 顶层医院综合信息化管理系统
1) 分级转诊系统
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 数据接口 |  | 提供标准化接口，支持便捷接入HIS\LIS\PACS\EMR等系统数据，保证数据来源统一，数据一致性。
2 | 转诊申请 |  | 根据患者病情需要，支持向上转诊急危重、疑难病患者，或向下转稳定恢复期、康复期患者
3 | 转诊审核 |  | 支持转诊申请的审核，保证每次转诊的有效性，防止资源浪费；可追踪每一审批节点，且能查询每一审批人的审核意见
4 | 转诊数据同步共享 |  | 支持同步共享患者病历、治疗等数据
5 | 转诊数据管理 |  | 支持转诊大数据沉淀
支持转入转出病患数据的管理
6 | 转入转出数据统计 |  | 支持各家医院转入转出患者数据统计；
7 | 转诊计费结算统计 |  | 支持各家医院转诊费用结算统计；
8 | 用户管理 |  | 支持用户的增删改查管理；支持用户角色权限分配
9 | 角色管理 |  | 支持系统角色的增删改查管理；支持角色权限分配
10 | 平台内单位管理 |  | 支持平台内单位成员的增删管理管理
11 | 转诊费比例设置 |  | 支持各平台内单位的上下转诊费用比例的增删改查管理
2) 远程医疗系统：
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 远程门诊管理 | 门诊排班 | 支持专家的坐诊排班、号源管理；支持专家可坐诊至一家或多家医院
2 |  | 预约门诊 | 医生根据患者病情需要预约坐诊专家，并可将预约信息同步至坐诊医生查询
3 |  | 在线诊室 | 支持一对一的在线视频门诊模式，支持语音、文字、图片等的交流；支持诊室就诊状态的实时跟踪；支持在线排队叫号等
4 |  | 门诊数据同步共享 | 支持同步共享门诊患者病历、治疗等数据
5 |  | 远程门诊数据统计 | 支持各家医院远程门诊数据统计
6 | 远程会诊 | 会诊申请 | 支持向一或多家合作机构发起会诊申请，并同步患者病情概要等信息；
7 |  | 会诊审核 | 支持会诊申请的审核，保证每次会诊的有效性，防止资源浪费；可追踪每一审批节点，且能查询每一审批人的审核意见；每一会诊专家可邀请本院的其他专家参与会诊
8 |  | 在线会诊 | 支持一对一或一对多的在线视频会诊模式，会诊中支持、语音、文字、图片等的交流
9 |  | 会诊数据同步共享 | 支持同步共享患者病历、治疗等数据
10 |  | 会诊数据管理 | 支持会诊大数据沉淀
支持本院收到的会诊数据管理及本院发起的会诊数据管理
11 | 远程会议 | 发起会议 | 选择参会人员、会议时间等信息字段发起在线视频会议邀请
12 |  | 会议管理 | 支持发起会议的取消、删除、会议资料查看等的管理；支持查询参会人员回执参会信息；会议结束后，支持发布会议纪要
13 |  | 收到的会议 | 支持收到会议的参会回执、会议资料等查看和管理；参会回执支持选择参会人员；
14 |  | 在线会议室 | 支持多个视频通道的会议模式，会议中支持语音、文字、图片等的交流
15 |  | 远程视频会议统计 | 支持远程视频会议数据统计
16 | 远程培训 | 发起培训 | 选择参与培训人员、培训时间等信息字段发起在线培训需求；支持临床医学、手术教育、康复手法技巧等多类型培训
17 |  | 培训管理 | 支持培训数据的管理；可查询培训资料，可在线记录培训纪要等
18 |  | 收到的培训 | 支持收到培训的参会回执、培训资料查看、培训纪要查看等的管理；参会回执支持选择参会人员；
19 |  | 在线培训室 | 支持多个视频通道的的培训模式，培训中支持语音、文字、图片等的交流；
20 |  | 用户管理 | 支持用户的增删改查管理；支持用户角色权限分配
21 |  | 角色管理 | 支持系统角色的增删改查管理；支持角色权限分配
22 |  | 平台内单位管理 | 支持平台内单位成员的增删管理管理
3) 远程教育系统
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 教育基地 |  | 提供平台内单位间在线教育，提升医技
2 | 课程专区 |  | 视频课程专区展示，支持分类及模糊搜索；支持在线播放视频学习；支持收藏及在线互动交流；支持多个课程视频学习进度记录；支持在线记录学习笔记；
3 | 培训专区 |  | 培训专区展示，支持分类及模糊搜索；在线直播间，支持多种的模式进行在线直播培训；支持在线互动交流；支持查询参与培训人员名单及查看在线状态；支持在线记录学习笔记
4 | 视频课件管理 |  | 支持视频课件的增删改查管理；支持增删改查课件章程及章程内的各小结；支持上传各小结视频课件；支持启用/禁用视频课程
5 | 培训专场管理 |  | 支持培训专场的增删改查管理；支持培训课件的上传及预览；在线直播间，支持在线直播设置，在线录播，多种模式进行直播培训；支持在线互动交流；支持查询参与培训人员名单及查看在线状态；支持在线记录培训笔记；
6 | 教育分类管理 |  | 支持类型的增删改查管理
7 | 医疗互动圈 |  | 支持在线互动式发表问题；支持专人专场的在线问答；支持问题的关注、点赞、回复等
8 | 问答管理 |  | 支持问答专场的增删改查管理；支持问答专场的数据管理
9 | 医疗智库 |  | 支持分类展示及模糊搜索共享文件；支持文件的上传 ；支持在线预览文件；支持文件在线共享或私有
10 | 我上传的课件管理 |  | 支持已上传文件的管理；支持设置文件的共享状态
11 | 文献分类管理 |  | 支持类型的增删改查管理
12 | 我的学习 |  | 视频课程学习进度记录；已报名参与的线上培训记录
13 | 我的笔记 |  | 学习笔记记录；支持所有笔记模糊搜索及归源
14 | 我的收藏 |  | 收藏的视频课程、问题、共享文献管理
15 | 我的提问 |  | 支持问题统一管理；支持问题的回复等
16 | 我的回答 |  | 支持回答的统一管理
17 | 消息中心 |  | 支持所有类型消息的统一管理，消息类型包含：转诊提示、订单提示、远程会诊、远程视频会议、我的提问、我的回答、系统消息等
2、 下级医院综合信息化管理工作站
1) 康复质控系统（基础版）
序号 | 模块 | 子模块 | 详细介绍
1 | 接口对接 | 接口 | 支持与HIS、EMR、PACS、LIS系统双向对接接口；
2 | 工作台 | 医嘱 | 支持医嘱管理功能，具备医嘱同步、新增、删除等操作；
支持医嘱组套功能，患者已开具的医嘱按照不同规则进行组套；
支持对已完成的医嘱进行执行功能；
支持医嘱指派功能，支持单条医嘱指派至个人或小组；
|  | 评估 | 支持按评估计划执行评估工作，管理评估量表，根据病种、历史方案、预设方案快速选择量表，形成规范的，可打印，可编辑的评估报告；
支持以图表形式查看和对比患者多次量表的评估结果；
支持便捷的康复评估过程，评估过程中可录制患者视频，便于医务工作人员建立前后康复情况对比；
评估量表数据结构化存储；支持评估过程查看患者整个住院病历；支持查看患者的治疗记录情况；支持建议医嘱推送；
支持康复顾问、医生、康复师、康复护士对于患者的评估结果进行查询；
数据支持结构化存储，评估完成后系统自动进行数据处理输出评估报告；
|  | 排班 | 康复治疗师或康复护理师为患者预约治疗时间并进行排班；支持移动端操作；支持日历和列表方式展示日、周、月范围内 工作饱和度；治疗安排支持多维度方式排班；
支持自动重复排班、一键智能排班、手动排班等个性化方式排班，提高排班效率；
支持多维度查看预约排班情况；
支持按照排班情况多维度在排班大屏上展示；
|  | 治疗记录 | 以患者为维度，展示治疗师对指定患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；
|  | 康复病历 | 支持记录并展示病患康复病历相关数据；
康复病历数据包含：康复病程、康复评估、评价会议等；
3 | 就诊记录管理模块 | 就诊记录 | 实现患者就诊记录登记功能，能够对接 HIS 、LIS、PACS、电子病历等系统，获取病患数据，避免医生重复劳动；
4 | 医嘱模块 | 我的医嘱 | 展示所有已加入“我的”病患医嘱，并支持治疗师对病患进行治疗操作；
|  | 全部医嘱 | 展示已接入系统的所有患者医嘱详情，支持治疗师对患者医嘱进行加入我的、执行、排班、指派等操作；
|  | 医嘱指派 | 根据患者病症和治疗方案，支持将患者指派或推送给指定治疗师、治疗小组或科室等；
|  | 我的任务 | 展示所有指派给指定治疗师的医嘱任务，支持治疗师对指派医嘱进行操作；
|  | 治疗小组任务 | 展示所有指派给指定治疗小组（病区）的医嘱任务，支持所属小组的治疗师对指派医嘱进行操作；
5 | 量表模板中心 | 量表模板管理 | 为科室医护人员推荐电子信息化国际通用康复专业评定基础量表，以及量表分类、配置，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制；
|  | 数据源管理 | 可根据科室提供的量表模板制作数据源管理（可定制化的对量表模板进行编辑、新增、删除等）；
6 | 治疗记录模块 | 治疗记录 | 以治疗师已执行的治疗记录为维度，展示治疗师对治疗过的所有患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；
7 | 交班模块 | 病程变化 | 展示昨日病程有变化的所有患者数据；
|  | 医嘱未执行 | 展示昨日所有医嘱未执行的患者数据；
8 | 数据统计模块 | 个人数据统计 | 实现个人各项治疗数据统计，包含但不限于：治疗人数统计、个人治疗统计、治疗项目统计、设备使用统计、病种收治统计、量表使用统计等；
|  | 绩效数据统计 | 实现科室、小组、成员各项绩效数据统计，包含但不限于：治疗小组收入统计、治疗小组收治人数统计等；
|  | 评估数据统计 | 统计科室、小组、成员的常用量表使用数据和评估次数数据；
|  | 人口学信息统计 | 以图表和表格形式统计并存档科室、病区、治疗小组、医生、治疗师收治过的患者人口学基本信息；
|  | 诊疗项目统计 | 统计每个治疗项目的治疗次数；
9 | 系统设置 | 模板管理 | 维护评估、护理、治疗、康复报告等相关文书模板；
|  | 数据字典 | 提供基本元素、组合元素、治疗区、治疗小组、评定项目、治疗项目、治疗医嘱对应、评定医嘱对应、设备档案、家庭训练项目、家庭训练方案、角色档案、角色用户对应等资料的建立和维护功能；管理员可根据业务要求，动态维护系统数据字典；
|  | 方案模板 | 支持评估（定）方案维护功能；支持治疗方案维护功能；
|  | 权限配置 | 支持不同职位人员操作系统相关功能节点；支持不同职位人员查看系统相关数据内容；
|  | 科室配置 | 支持配置不同康复科室、治疗科室，方便组建不同组织架构；
|  | 康复路径配置 | 支持配置康复路径，在路径关键节点提醒处理方案；
|  | 其他 | 支持多院区管理模式；支持操作痕迹查询。
2) 分级转诊模块
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 双向转诊 |  | 支持向顶层平台内合作单位跨院转诊模式
2 | 转诊申请 |  | 支持向上级医院转诊或者向下级医院转诊
医生根据患者病情需要向平台内合作单位发起转诊申请，转诊申请内容包含：患者基础信息、病情简介、转诊目的、转诊医院/科室、转诊时间等
3 | 转诊审核 |  | 支持申请医院相关管理员进行一次审核和转诊医院相关管理员进行二次审核并确认转诊时间，保证每次转诊的有效性，防止资源浪费；每个审核节点支持退回重新提交审核
4 | 转诊数据同步共享 |  | 支持同步共享患者病历、治疗等数据
5 | 转诊数据管理 |  | 支持本院收到的转诊数据管理及本院发起的转诊数据管理
6 | 转入转出数据统计 |  | 支持本医院转入转出患者数据统计；
7 | 转诊计费结算统计 |  | 支持本医院转诊费用结算统计；
3) 远程医疗模块
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 远程门诊管理 |  | 支持平台内合作单位通过平台设立远程专科门诊，上级机构收到申请后对门诊进行新增、修改、删除管理
2 | 门诊排班 |  | 支持专家的坐诊排班管理，排班内容包含：坐诊医生、坐诊医院、坐诊开始结束时间、坐诊类型、接诊数量、就诊时长/人次；支持一对一或一对多模式进行远程门诊
3 | 预约门诊 |  | 医生根据患者病情需要预约坐诊专家，并可将预约信息同步至坐诊医生查询
4 | 在线诊室 |  | 支持一对一的在线门诊模式，支持视频、语音、文字等的交流
支持医生在线观摩学习，提升医技能力；支持诊室就诊状态的实时跟踪
5 | 门诊数据同步共享 |  | 支持同步共享门诊患者病历、治疗等数据
6 | 远程门诊数据统计 |  | 支持各家医院远程门诊数据统计
7 | 远程会诊 |  | 支持平台内合作单位跨院会诊模式
8 | 会诊申请 |  | 内容包含：患者基础信息、病情简介、会诊目的、协助医院/科室、预约会诊日期等
9 | 会诊审核 |  | 支持申请医院相关管理员进行一次审核和协助医院相关管理员进行二次审核及分派专家，由专家进行最终会诊日期的确认；支持专家在线选择医疗团队；每个审核节点支持退回重新提交审核
10 | 在线会诊 |  | 支持一对一或一对多（3路通道）的会诊模式，会诊中支持视频、语音、文字等的交流
11 | 会诊数据同步共享 |  | 支持同步共享患者病历、治疗等数据
12 | 会诊数据管理 |  | 支持本院收到的会诊数据管理及本院发起的会诊数据管理
13 | 远程会议 |  | 支持平台内合作单位跨院进行在线会议；
14 | 发起会议 |  | 会申请内容包含：会议主题、会议开始时间、会议说明、会议附件、选择参会医院（可多选）、选择本院参会人员、会议联系人、联系电话等
15 | 会议管理 |  | 支持发起会议的取消、删除、会议资料查看等的管理；支持查询参会人员回执参会信息；会议结束后，支持发布会议纪要
16 | 收到的会议 |  | 支持收到会议的参会回执、会议资料等查看和管理；参会回执支持选择参会人员；
17 | 在线会议室 |  | 支持一对多（3路通道）的会议模式，会议中支持视频、语音、文字等的交流
18 | 远程视频会议统计 |  | 支持远程视频会议数据统计
19 | 远程培训 |  | 支持平台内合作单位跨院在线培训
20 | 发起培训 |  | 培训内容包含：培训主题、培训开始时间、培训说明、培训附件、选择参会医院（可多选）、选择本院参会人员、培训联系人、联系电话等；支持临床医学、手术教育、康复手法技巧等多类型培训
21 | 培训管理 |  | 支持发起培训的取消、删除、培训资料查看等的管理；支持查询参会人员回执参会信息；培训结束后，支持发布/查询培训纪要；
22 | 收到的培训 |  | 支持收到培训的参会回执、培训资料查看、培训纪要查看等的管理；参会回执支持选择参会人员；
23 | 在线培训室 |  | 支持一对多（3路通道）的培训模式，培训中支持视频、语音、文字等的交流；
4) 远程教育模块
序列 | 功能 |  | 详细描述
1 | 教育基地 |  | 提供平台内单位间在线教育，提升医技
2 | 课程专区 |  | 视频课程专区展示，支持分类及模糊搜索；支持在线播放视频学习；支持收藏及在线互动交流；支持多个课程视频学习进度记录；支持在线记录学习笔记；
3 | 培训专区 |  | 培训专区展示，支持分类及模糊搜索；在线直播间，支持语音+课件+文字+图片的模式进行在线直播培训；支持在线互动交流；支持查询参与培训人员名单及查看在线状态；支持在线记录学习笔记
4 | 视频课件管理 |  | 支持视频课件的增删改查管理；支持增删改查课件章程及章程内的各小结；支持上传各小结视频课件；支持启用/禁用视频课程
5 | 培训专场管理 |  | 支持培训专场的增删改查管理；支持培训课件的上传及预览；在线直播间，支持在线直播设置，在线录播，在线语音+课件+文字+图片模式进行直播培训；支持在线互动交流；支持查询参与培训人员名单及查看在线状态；支持在线记录培训笔记；
6 | 教育分类管理 |  | 支持类型的增删改查管理
7 | 医疗互动圈 |  | 支持在线互动式发表问题；支持专人专场的在线问答；支持问题的关注、点赞、回复等
8 | 问答管理 |  | 支持问答专场的增删改查管理；支持问答专场的数据管理
9 | 医疗智库 |  | 支持分类展示及模糊搜索共享文件；支持文件的上传 ；支持在线预览文件；支持文件在线共享或私有
10 | 我上传的课件管理 |  | 支持已上传文件的管理；支持设置文件的共享状态
11 | 文献分类管理 |  | 支持类型的增删改查管理
12 | 我的学习 |  | 视频课程学习进度记录；已报名参与的线上培训记录
13 | 我的笔记 |  | 学习笔记记录；支持所有笔记模糊搜索及归源
14 | 我的收藏 |  | 收藏的视频课程、问题、共享文献管理
15 | 我的提问 |  | 支持问题统一管理；支持问题的回复等
16 | 我的回答 |  | 支持回答的统一管理
17 | 消息中心 |  | 支持所有类型消息的统一管理，消息类型包含：转诊提示、订单提示、远程会诊、远程视频会议、我的提问、我的回答、系统消息等
(三) 健康管理系统
个人健康管理
序号 | 模块 |  | 详细介绍
2 | 咨询医生 |  | 居民可随时随地询问医生健康相关问题，医师线上给出专业的诊疗建议；可提供诊前引导、药品咨询、检查检验报告解读、院外康复指导、家庭病床指导等诊疗服务咨询。
3 | 就诊预约 |  | 患者有需要复诊或就诊时，可在平台上进行线上挂号预约。可对接医院的挂号系统，提供患者便捷预约挂号的线上通道；
4 | 健康档案 |  | 提供居民健康管理工具，包括慢病管理、体征监测、异常指标预警、可对接智能便捷健康医疗设备的数据；
5 | 诊后随访 |  | 通过线上问卷形式完成住院满意度调查、门诊满意度调查、慢病随访等；对接院内系统接口获取患者的就诊信息，通过患者端发起线上随访随访，随访的问卷模板可后台自定义；
6 | 健康宣教 |  | 提供健康资讯发布工具，院方可发布健康及医疗相关的科普文献，进行对患者的健康宣教，后台可自定义文章内容分类；用户可订阅自己所关注的健康医疗频道；
8 | 消息通知 | 问医生提醒 | 在线问诊即时提醒
|  | 预约提醒 | 预约成功提醒，退号提醒等
|  | 系统提醒 | 如，活动提醒，主题提醒等
9 | 个人中心 | 个人信息管理 | 可更换用户头像、完善姓名、性别、出生日期、联系电话等用户个人信息
|  | 预约记录 | 就诊预约记录列表
|  | 咨询记录 | 在线咨询记录列表管理
|  | 预警记录 | 体征异常指标预警记录
|  | 就诊人管理 | 就诊人新增、编辑、删除管理
|  | 我的收藏 | 资讯内容收藏和关注医生管理
|  | 设置 | 修改密码，意见反馈，服务条款，关于我们，退出登录
10 | 医生工作台 | 当前问诊 | 在线问诊回复工具，支持在线发送诊断建议，及查看患者信息
|  | 异常指标预警 | 签约居民体征异常指标预警提醒
|  | 待就诊预约 | “我的”门诊预约订单管理
|  | 咨询状态设置 | 设置我的咨询状态为离线或者在线，或者按照预先排班的设置
11 | 问诊管理 |  | 医生对自己相关咨询订单的管理
12 | 居民管理 |  | 签约居民的信息管理，居民属性分组管理，查看签约协议
13 | 医生个人设置 | 咨询排班 | 设置”我的“咨询在线状态的排班
|  | 预约排班 | 设置”我的“门诊预约排班
|  | 我的基础信息 | ”我的“基础信息编辑
|  | 用户评价 | 查看患者对我提供的咨询服务的评价
14 | 医生管理 |  | 医生账号、基础信息、开通服务、权限配置管理
15 | 用户管理 |  | 平台C端用户管理，包括关注的用户以及已签约家庭医生的用户管理
16 | 订单管理 |  | 系统所有用户的咨询订单管理
17 | 预约管理 |  | 居民就诊预约记录管理
18 | 系统管理 | 订单关闭设置 | 设置关闭问题交互时长
|  | 服务包设置 | 设置服务包的内容
|  | 系统用户管理 | 该后台系统的操作用户管理
|  | 角色管理 | 系统角色权限管理
|  | 修改密码 | 修改登录密码
|  | 意见反馈 | 用户端的意见反馈管理
|  | 消息管理 | 用户端及医生端的消息管理
|  | 轮播图管理 | 用户端轮播图管理
|  | 医院管理 | 医院管理，科室管理
|  | 疾病管理 | 疾病名称管理
|  | 随访管理 | 随访管理后台
|  | 资讯管理 | 资讯内容后台管理
|  | 群组管理 | 群组分类管理
3) 健康管家APP
序号 | 模块 | 子模块 | 功能描述
1 | 采集 | 基础信息： | 基础信息部分在注册过程中即可完成基础信息采集，用户在使用过程中无需多次提交基础信息
基础信息管理
2 |  | 体型特征： | 体型数据采集在用户注册过程中即可完成，并提供修改途径，无需多次提交
体型特征管理
3 |  | 望诊： | 支持自动、手动采集用户面部及舌部图像，通过引导区确保采集数据的准确性
望诊管理
4 |  | 闻诊： | 通过引导区确保采集数据距离的稳定性，采集用户的分呗波形，并计算出声音强度
闻诊管理
5 |  | 脉诊： | 采集用户心率，并提供预警服务，对于异常心率数据自动传输至医生端
脉诊管理
6 |  | 问诊： | 基于<中华中医药学会标准>制定，进行人机交互
问诊管理
7 | 报告中心 | 报告中心： | 提供用户自主测试及医生检测报告查询，并对所采集的出生年月、性别、居住环境、体质特征等信息进行分析
报告中心管理
8 | 外设 | 血糖仪、体重秤、智能手环、体温计、血压计 | 数据采集、上传
4) 智能医生APP
序号 | 模块 | 子模块 | 功能描述
1 | 疾病自诊 | 疾病问答 | AI支持根据患者症状一步一步提出问题，患者可以通过手动输入或者语音输入的方式完成疾病问答过程。
2 |  | 自诊报告 | 根据疾病问答采集的患者疾病数据，系统自动生成自诊报告。
自诊报告内容包含：可能的疾病名称、疾病介绍、就医建议、就诊科室推荐等。
3 |  | 咨询医生 | 提供咨询通道，咨询相关医生。
4 | 小病问药 | 疾病问答 | AI支持根据患者症状一步一步提出问题，患者可以通过手动输入或者语音输入的方式完成疾病问答过程，为用户提供数据依据。
5 |  | 用药报告 | 根据患者疾病问答采集的数据和药物适应症、禁忌、相互作用等，智能生成患者用药报告。
6 |  | 咨询医生 | 提供咨询通道，患者可以根据用药报告，咨询相关医生。
7 | 你问我答 | 提问与应答 | 支持关于疾病知识、药品说明、孕妇饮食等等的相关提问，AI自动根据患者提问情况，推荐相应知识供应患者学习或参考。
8 |  | 咨询医生 | 提供咨询通道，咨询相关医生。
9 | 智慧寻医 | 人体图自测 | AI支持根据患者症状一步一步提出问题，并提供人体图供患者选择，以快速定位患者疾病情况，完成疾病信息采集。
10 |  | 科室、医生推荐 | 根据患者疾病情况和地理位置等因素，系统自动推荐相关科室和医生，完成医生推荐。
11 | 智能康复自评 | 康复评估自测 | 系统集成专业评估量表，患者可以根据AI引导，一步一步完成功能状态的采集并推荐，相关量表，完成康复评估自测。
12 |  | 评估自测报告 | 根据评估采集的相关康复信息，AI自动生成康复评估自测报告，并推荐相关康复科室。
13 |  | 咨询医生 | 提供咨询通道，患者可以根据康复自测报告，咨询相关医生。
14 | 智能随访 | 随访提醒 | 支持随访消息，通知到相关患者，邀请患者完成随访过程。
15 |  | 随访问卷 | 针对出院患者设置一定时间后自动发送随访问卷，患者填写问卷后上传反馈院方随访情况。
16 |  | 随访总结康复医嘱 | 根据随访结果，可添加随访总结和康复医嘱
17 | AI智能管理后台 | 自诊问题库管理 | 支持输入或者批量导入方式生成自诊问题库，并可以设置问题库的提问顺序。
18 |  | 康复量表库管理 | 支持输入或者批量导入方式生成康复量表库，并可以设置触发关键字。
19 |  | 随访库管理 | 支持输入或者批量导入方式生成随访问题库，并可以设置问题库的提问顺序。
20 |  | 疾病库管理 | 支持导入ICD-10疾病分类。
21 |  | 症状库管理 | 支持症状信息导入，可逐步完善症状库，使AI智能更加精确。
22 |  | 药品库管理 | 支持药品信息导入，可逐步完善，使AI智能更加精确。
23 |  | 医生库管理 | 支持医生信息导入，可逐步完善，使AI智能更加精确。
24 |  | 医院科室管理 | 支持医院科室信息导入，可逐步完善，使AI智能更加精确。
(四) 智慧物联网平台
序列 | 功能 | 详细描述
1 | 设备管理 | 支持数据采集设备、远控设备等的增删改查管理，包含：设备基础信息、设备所在地点、设备启用/禁用状态等；远控设备使用记录，包含设备使用患者、训练项目、使用时间、地点等信息；
2 | 设备远控 | 支持在线远程控制设备，设备的联网、暂停/关机/开机等的控制
3 | 设备类型管理 | 支持类型的增删改查管理
4 | 设备处方预设 | 支持多阶段疗程处方的增删改查管理，包含各阶段疗程的训练时长、训练内容、各训练参数等的设置
5 | 自动采集 | 实现自动采集设备训练数据，训练数据与监控设备连接；
6 | 统计分析 | 实现对采集的数据做统计分析，例如：训练结果趋势等；
(五) 智慧医院、互联网医院及健康医疗运营拓展接口
序列 | 拓展接口 | 对接内容 | 详细描述
1 | 多专科协同接口 | 中医证素系统 | 将中医望、闻、问、切四诊信息采集进行整合，提供综合辨识及个性化中医养生干预服务。
|  | 智能导诊 | 利用大数据和人工智能技术，帮助患者精准获得最合适的医生，帮助医生筛选与其专业方向匹配的患者，从源头上让医疗服务更精准高效。
|  | 智能随访 | 利用大数据和人工智能技术，帮助医院高效完成患者随访，提高随访效率，降低人力成本。
|  | 康复前置 | 通过前置健康功能评估同医院全科室展开合作，促使服务进一步横向延伸到下级医院或机构。
2 | 医联体建设接口 | 制剂（处方）流转 | 为院内、院外不同需求的使用者提供在线商城，实现一站式的特色制剂对接，满足医疗机构在诊疗过程中对制剂申购流转的需求。
|  | 医疗信息报送平台 | 建立区域医疗信息报送平台，保证上报全民健康信息平台的数据及时、完整、准确。
|  | 医疗信息监管平台 | 建立区域康复医疗信息监管平台，实时采集区域内的康复医疗数据，通过数据汇聚、过滤、脱敏等方式对数据结构化存储。为康复医疗监管、管理、指导等提供数据支撑，同时还可以对科研、教学、标准临床路径的形成数据支持。
3 | 跨行业健康业务支撑接口 | 医疗数据中心 | 通过第三方合作接口通道，与养老、体育、保险、学校、药店等第三方机构接入，实现合作共赢，共同管理，实现健康全民化。
4 | 健康运营能力接口 | 大数据中心 | 健康行业作为数据分发的主导行业，当数据分发到相关行业，带动原有行业的产业升级及协作，产生的增量数据后再次汇聚到大数据中心，数据分发到医疗行业，从而引发原始数据的更新迭代。
（六）互联网医院信息平台
1 | 互联网医院管理平台 | 标准管理 | 支撑互联网医院正常运行的基础数据，支持维护各机构的基本信息、支付信息等，支持按照医院实际情况设置科室、医生、医技、药品、药师等数据。
|  | 资源管理 | 支持对医生排班、医生号源、检查排班、检查号源等功能进行设置和维护。
|  | 运营管理 | 提供积分管理、支付管理、患者评价、随访模板、患者提醒模板等自行维护功能
|  | 系统管理 | 提供互联网医院运行的基本管理信息维护，包括：用户管理、日志管理、数据字典维护、微信公众号管理、HIS服务配置等功能。支持对操作事务进行监管并留存日志。
|  | 服务过程监管 | 提供互联网医院各项业务的实时查询监控服务，如咨询、预约、转诊、会诊、检查等具体业务查询，提供多种图表化显示。
|  | 业务分析 | 提供互联网医院开展的线上诊疗活动的综合分析服务，包括医疗服务地图、医疗质量、处方流转、医疗费用、安全隐私与舆情监测等的各项指标分析。
|  | 排班管理 | 提供互联网医院医生、治疗师、护理的分时段排班
|  | 管理主页 | 支持展现互联网医院各种不同业务的数据分析情况，包括各项指标汇总数据、变化趋势、业务类型分布分析、医生业务量排名等。
2 | 预约缴费 | 在线预约 | 患者有需要复诊、就诊、上门服务，可在平台上进行线上挂号预约。可对接互联网医院的挂号系统，提供患者便捷预约挂号，
|  | 在线缴费 | 支持线上支付业务，包括患者预约上门服务的医疗业务费用、处方流转费用等，可对接医院业务信息平台。
3 | 在线复诊 | 网络排班 | 支持科室或医生对网络门诊的排班进行管理。
|  | 复诊申请 | 支持患者选择相应的科室、医生，发起复诊申请。 支持实时申请及复诊预约
|  | 在线电子病历（查看/书写） | 支持接诊医生在线查看患者历史病历（患者自行维护/对接his获取/在线书写的门诊病历）； 支持医生线上复诊接诊完成后在线书写门诊电子病历（soap）
|  | 在线问诊（图文） | 支持医生通过APP接诊，根据患者提交的申请信息，通过图文、视频的方式进行网络问诊。
|  | 在线问诊（视频） | 支持医生通过APP接诊，根据患者提交的申请信息，通过视频的方式进行网络问诊。
|  | 接口联调（复诊判断） | 对接his获取患者线下就诊记录，判断是否复诊患者。
|  | 接口联调（病历调阅） | 对接his获取患者历史电子病历（需his配合，完成病历格式转换）。
4 | 在线续方 | 药品目录管理 | 支持医疗机构配置互联网处方药品目录，实现线上线下药品目录同步。
|  | 在线开方 | 支持医生在线为患者开立慢病常见病互联网电子处方（支持移动端和pc端）；
|  | 处方线上支付 | 支持患者在线支付线上开的处方。
|  | 在线审方 | 支持互联网电子处方审方药师，药师可在手机APP上进行审方。
|  | 接口联调（处方回写） | 支持互联网电子处方回写his。
5 | 基础配置 | 药师管理 | 支持维护医院药师人员，可根据医院进行排班不同药师，也可根据科室进行排班不同药师。
|  | 药企、药店管理 | 支持维护药企、药店基本信息，设置药企配置范围、服务医院。
|  | 供应商药品目录管理 | 支持医疗机构配置互联网处方/外配处方药品目录，实现线上线下（医院his及第三方配送机构）药品目录同步； 支持新增药品申请与审核。
6 | 处方外流 | 到店取药 | 支持患者在线缴费完成后，将处方信息推送给有专业资质的第三方药店，支持患者到店取药。
|  | 配送到家 | 支持患者在线填写收件地址后药品配送到家，支持处方费用线上支付或货到付款（配送到家）；
|  | 打印处方购药 | 支持患者打印处方至药店自行购药（打印处方）。
7 | 处方监管 | 处方监管 | 支持对处方流转各个环节合法合规性进行监控管理 含药品目录合规性；开方医生资质、权限；诊疗行为合规性；审方医生资质；处方是否经过药师审方；处方流转各环节跟踪追溯。
8 | 消息管理 | 系统消息 | 支持提醒管理员及时处理回写his未成功的信息。
9 | 药品追溯 | 药品溯源 | 支持将医生所开具的诊断、处方信息（药品批号、效期）和处方最终状态（配送成功、门店自提、放弃购买）都将回写到院内His系统。
|  | 物流信息 | 支持全程查看处方物流信息，全程监控，同时将处方物流状态同步到医院。
|  | 处方核销 | 支持处方线上状态（是否已取药）回写给院内系统his系统，避免重复取药。
10 | 院内处方外配 |  | 支持医生开具外配处方； 支持院内his工作站改造（需his配合）。
11 | 上门医疗 | 信息调阅 | 对接院内业务系统，远程调阅复诊患者诊疗信息，包括检测检验、健康评估、治疗方案、治疗措施等信息
|  | 远程书写 | 通过移动设备远程医嘱执行、书写病程、确费、健康评估等业务活动。
|  | 在线处方 | 支持患者在线支付线上开的处方。
|  | 在线医疗业务结算 | 支持医疗业务费用在线结算。
|  | 电子票据 | 对接医院财政电子票据系统，支持医疗业务费用在线结算，并推送电子发票
12 | 互联网医院上级监管平台接口对接 |  | 按重庆市卫健委互联网医院监管平台要求对接互联网医院信息平台，实现互联网医院业务的全程监管。

## 微信公众号技术参数要求
微信公众号技术参数要求
模块 | 功能类别 | 功能名称 | 说明
便民服务 | 就诊卡 | 电子就诊卡 | 实名办理，身份证识别技术及短信验证，生成唯一电子就诊卡，取代实体卡功能，唯一的二维码
|  | 绑定农行卡 | 实名用户对本人农行卡进行绑定，绑定后可支持农行卡支付
|  | 就诊卡管理 | 就诊卡信息、解绑功能等
| 门诊挂号 | 智能导诊 | 通过人体结构图选择不适部位或回答相关问题，智能诊断出用户可能所患病症，并显示对应挂号科室
|  | 当日挂号 | 当日号挂号
|  | 预约挂号 | 预约号挂号
|  | 取消挂号 | 线上取消挂号线上退挂号费
|  | 搜索/收藏 | 通过搜索/收藏快速找到医生挂号
|  | 医生排班查看 | 查看医生排班情况
|  | 未支付智能判断 | 同科室重复挂号限制、提醒完成支付、限制支付超时
|  | 候诊查询 | 病人就诊、取药、检查、检验排队叫号各队列信息查询以及就诊人当前所在队列排队情况。查询患者不必再医院也能获取等待就诊人数，节省患者等候时间，有效解决门诊大厅人流喧杂的局面。
| 预约检查项 | 预约检查项 | 如B超检查预约排号、血检预约
| 门诊缴费 | 门诊支付 | 药品、检查、检验等费用支付
|  | 电子医保卡 | 支持电子医保卡线上支付
|  | 医嘱明细 | 医嘱项目明细查询
| VIP尊享 | VIP优惠 | 农行客户使用农行卡支付优惠结算
| 报告查询 | 查询检验报告 | 检验报告查询及推送
|  | 查询检查报告 | 检查报告查询及推送
| 体检服务 | 查询套餐 | 体检套餐、体检项目、套餐查询
|  | 预约体检 | 预约个人和团队体检套餐
|  | 体检费用支付 | 支付体检产生的费用,支持电子医保卡线上支付
|  | 体检报告查询 | 体检结果的查询
|  | 体检须知 | 体检注意事项信息展示
| 住院服务 | 入院登记预约 | 提供入院前线上的快速登记预约服务
|  | 住院预缴金 | 住院金预缴,支持电子医保卡线上支付
|  | 住院清单查询 | 基本情况、药品费用明细清单和医疗费用明细清单
| 资讯宣传 | 医院介绍 | 医院具体情况展示
|  | 科室介绍 | 提供院内科室信息查询功能、提供楼宇分布图及科室的楼层分布查询。
提供科室详情查询功能，包括科室简介、科室位置。
|  | 医生介绍 | 医生的级别，擅长领域等等具体情况
| 就诊指引 | 消息推送 | 就医流程的提醒通知推送
| 对账 | 财务对账 | 微信商户与HIS财务账目核对
| 来院导航 | 来院导航 | 嵌套百度地图定位导航到院
| 通知通告 | 新闻通知 | 发布、推送院内新闻通知
| 院内导航 | 院内导航 | 显示院内示意图
| 扫码支付 | 主动扫码 | 处方单显示缴费信息对应的聚合支付二维码，用户打开微信公众号扫一扫即可付款
| 个人中心 | 门诊记录 | 挂号、预约、申请、缴费记录查询
|  | 管理就诊卡 | 有卡和无卡的管理
|  | 账单 | 历史所有账单的备案
|  | 缴费记录 | 历史缴费的情况备案
| 诊后随访（患者端） | 随访提醒 | 提醒用户进行随访，并完成随访问卷
|  | 随访问卷 | 向用户发送随访问卷，通过随访问卷了解用户的后续情况
|  | 健康指导 | 针对用户的自身情况自动推送与其情况符合的健康指导
|  | 健康宣讲 | 发送统一的健康宣传小知识
| 诊后随访（医务端） | 诊后随访模板 | 医生按科室设置诊后随访模块
|  | 诊后随访发送 | 通过服务号发送诊后随访信息并收集患者反馈
|  | 报表生成 | 按医院或科室生成随访报表
| 医患互动（患者端） | 就医评价 | 对就医环节进行评价
|  | 满意度调查 | 分类进行用户满意度调查，并可进行答案统计
|  | AI咨询 | 提供患者自助进行AI咨询功能
|  | 留言板 | 提供患者留言功能，与医生、患友沟通
| 医患互动（医务端） | 留言板 | 提供医生留言功能，与患者沟通
| 后台管理 | 医生基础信息维护 | 与HIS互通的医生信息维护，包括：医生姓名，科室，擅长，价格，评价等
|  | 服务管理 | 管理医院支付的服务，如挂号、缴费等
| 数据查询 | 对账查询 | 支持系统内交易流程查询。
|  | 管理查询 | 提供给医院管理层轻松实现所需条件的统计结果:月统计/年统计/绑卡人数/挂号数/就诊对象信息/支付次数/支付类型/问诊对象/问诊人数等。

## 后勤管理系统技术参数要求
后勤服务管理平台技术参数要求
系统分类 | 功能模块 | 序号 | 功能需求
后勤服务管理平台 | 报修平台 | 1 | 1.可通过电脑端、移动端创建报修工单，且两种途径数据实时同步；
|  | 2 | 2.维修类别、故障地点、故障时间等供选择输入，支持自定义描述故障，包括图片、语音、视频、附件等上传；
|  | 3 | 3.工单支持维修班组抢单、组长指派、自动分配等形式进行任务调度，支持报修人员对维修结果电子评价；
|  | 4 | 4.维修平台支持与库房管理、设备管理进行联动：维修工关单申请中的消耗物资经维修人员确认后，在库房中自动出库；设备异常自动生成工单，工单关联到设备形成全生命周期管理。
|  | 5 | 5.支持多维度生成报表；可按维修项目、设备、科室、人员等生成统计报表；
| 库房管理 | 1 | 1.能实现基础的物资管理，出入库等操作简便，支持移动端使用；
|  | 2 | 2.与报修平台联动，实现自动出库；
|  | 3 | 3.支持成本核算；
|  | 4 | 4.多维度生成报表；如物资消耗排名、按日、月、年统计数据等；
|  | 5 | 5.能够与我院目前使用物资HRP系统对接，通过HRP设置二级库房，维修材料确认后自动在HRP系统进行出库，便于维修材料库存盘点。
| 资产管理（设备台账） | 1 | 1.支持设备全生命周期一站式管理，支持移动端使用；
|  | 2 | 2.可与维修平台进行联动，自动形成设备台账；
|  | 3 | 3.设备保养、检查时间到期自动提醒；
|  | 4 | 4.支持资产盘点、资产流向管理功能。因我院资产归属来源较多，通过RFID手段可以全面盘点资产情况，通过APP对某个科室或区域进行某一归属来源的资产进行清查核实，包括账实是否相符，资产是否存在，资产的调拨、流向等。

## 网络运维健康系统技术参数要求
网络运维健康系统技术参数要求
网络运维健康系统 | 网络设备管理 | 1 | 具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普、迪普等厂家的网络设备进行发现监控，监控内容包括但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等；
|  | 2 | 具备对主流的思科、华为、华三、锐捷、中兴、juniper、Aruba等无线设备进行监控；
|  | 3 | 资源库具备多条件组合查询网络设备资源，查询条件至少应包含：资源名称、资源IP地址、设备厂商、资源状态；
|  | 4 | 网络资源详情信息应全部显示出监控接口信息、性能信息、VLAN表、ARP表、路由表等；且可直接打开对应设备告警信息、拓扑图定位、面板图、日志信息等。并支持用户拖拽自定义显示页面；
|  | 5 | 系统能够通过点状视图按真实物理位置划分区域展示出AP的分布情况，可直观显示AP离线或故障情况。并在AP分布视图中，鼠标指向某区域，即可显示该区域AP地理位置、AP总数量、在线AP数等信息；
|  | 6 | 系统可在无线管理视图中播放出无线历史使用情况，判断无线网络在某时间段内的运行趋势及异常情况；
|  | 7 | 能够基于用户体验，从用户角度出发，在不需要借助认证系统的环境下就可获取到用户连接数、用户信号强弱、客户端类型、操作系统等信息
|  | 8 | 具备设备配置备份管理，支持通过SNMP、SSH、TELNET等多种方式自动发现可管理设备进行配置备份操作。支持备份文件对比，发生配置变更时进行告警。
| 网络拓扑管理 | 1 | 自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，对于三层设备发现为一台，不得发现为多台设备；
|  | 2 | 具备拓扑自动布局功能，可以实现拓扑设备按照树形布局、星形布局、选定范围星形布局、鹰眼等多种方式布局，支持添加和更改拓扑背景图片；
|  | 3 | 系统具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，在拓扑图中设备较多的情况下可自动搜索出故障设备并以动画方式进行跟踪呈现；
|  | 4 | 具备拓扑权限管理，支持限定设备查看和操作的范围，保证设备的安全性；
|  | 5 | 在拓扑图中可实时对某台设备的CPU、内存、ping时延、总流量等进行数据分析，并能设置数据采集周期；
|  | 6 | 可在拓扑图中快速查看某台设备所关联的互联设备，互联设备以高亮形式呈现出来；
|  | 7 | 可在拓扑图中对设备进行机房定位，可直接跳转至3D机房中机柜的位置；
|  | 8 | 可全屏拓扑图，并可多张拓扑图轮询播放。
| 主机管理 | 1 | 系统需具备通过SNMP/WMI/SSH/Telnet等方式可以实现对Windows、IBM AIX、Linux、FreeBSD、Solaris等各种操作系统主机的自动监控。采用集中非代理式监测，无需在被监控对象上安装任何代理软件，对原有系统不产生任何影响；
|  | 2 | 可对业务计算资源平台和本次采购的云办公管理计算资源平台的CPU、内存、进程、磁盘、网卡等进行监控，并通过多种图形化方式进行直观的呈现；
|  | 3 | 需要实现对主机所有被监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等；
|  | 4 | 系统需具备通过IPMI方式对计算资源平台硬件信息进行自动监控，监控信息至少包含：系统温度、CPU硬件状态、电源状态、风扇状态、硬盘物理状态、机箱状态等。
| 应用管理 | 1 | 系统可监控Oracle、DB2、MySQL、SQL Server、Sybase、demin、Cache等数据库，系统支持应用计算资源平台监控。包含但不限于以下：IIS、Websphere、weblogic、Tomcat等；
|  | 2 | 支持对各数据库的分区、进程、表空间、数据文件、日志文件、命中率等指标信息进行采集，用户可对各指标进行告警阈值的设置；
|  | 3 | 需要实现对应用所有被监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等；
|  | 4 | 具备SQL语句性能消耗TOP10分析，包含ElapsedTime、BufferGets、CPUTime、DiskReads等；（需提供系统功能截图，包含上列事项，并加盖原厂鲜章）
| 虚拟化管理 | 1 | 具备通过API接口实现对VMware 、Hyper-V、Citrix、华为FusionManager、H3C虚拟化、本次采购的云办公等虚拟化设备进行监控和管理；
|  | 2 | 应支持通过虚拟架构如以vCenter、数据中心、Cluster、ESXi主机/宿主机、VM组、VM和数据存储组、数据存储的树形关系层级呈现虚拟资源；通过资源类型等多种维度进行虚拟化资源的查看和分析；
| 业务监控管理 | 1 | 具备业务拓扑视图，应能够高亮显示资源告警及故障的传递关系；
|  | 2 | 系统具备业务运行概括视图功能，运行概况视图中至少应包含健康分析、关键业务系统实时扫描、业务状态视图等功能，可以在一个页面上了解业务的健康走势、实时运行状况、健康度、繁忙度、告警数量、宕机时长、宕机次数等信息（需提供系统功能截图，包含上列事项，并加盖原厂鲜章）；
|  | 3 | 具备自动计算业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态；且业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态支持自定义设置计算公式。自定义设置可用性状态计算规则，可自定义参与计算的IT资源或其组件，可通过与、或、优先级等运算符自定义可用性计算公式；
|  | 4 | 提供业务自定义指标扩展接口，通过标准的数据接口可以接入重要系统的业务数据推送，也可以采用自定义脚本的方式主动采集第三方系统的业务数据，满足业务运行数据的集中管理、报警、呈现等。
| 告警管理 | 1 | 具备短信、邮件、PC客户端、微信客户端、语音等多种告警通知方式；
|  | 2 | 可灵活自定义告警策略，支持告警发送设置、发送条件设置和告警升级设置；
|  | 3 | 具备自动告警压缩功能，基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并，有效减少无用告警的数量；
|  | 4 | 具备告警的关联性分析，可自动展示告警设备及其关联设备的连接关系。可自定义该设备关联资源指标，设置后每次告警均可在告警页面查看相关指标数据；
|  | 5 | 支持告警信息与服务管理平台联动，根据规则自动产生故障报修工单。
| 3D可视化机房管理 | 1 | 系统须内置3D引擎，提供3D仿真机房可视化管理视图。通过对3D机房360度全景旋转、缩放等展示功能，实现机房360度无死角查看，直观了解机柜和设备的分布情况，并可点击机柜和机柜中的设备进行层层下钻，查看设备的详细运行情况；
|  | 2 | 具备在3D机房中统计各机柜的可用空间功能，且通过颜色区别可用空间数量及在机柜内的分布位置；
|  | 3 | 具备以图表方式对机房的交换机、路由器、防火墙、主机等设备进行分类统计，可分类可用与不可用设备，从而了解机房所有设备的运行情况；
|  | 4 | 可在页面中统一展示机房各类信息，包括但不限于可用空间、有效空间、3D机房视图、机房设备告警等，并支持拖拽修改展示页面。
| IP地址管理 | 1 | 系统具备IP地址管理，支持设定基准表，基准表按照IP地址范围、子网掩码设定网段信息，子网容量、使用率、规划率的计算；
|  | 2 | 支持按图表、列表的方式查看IP地址信息。支持子网规划IP TOP10、子网在线IP TOP10；
|  | 3 | 具备接入监控的子网中判定IP地址的在线、未登记、非法接入状态，并以不同的图标进行展示，可将在线IP加入基准表。支持未登记列表，查看在线未登记的IP地址。（需提供系统功能截图，包含上列事项，并加盖原厂鲜章）
| 自动巡检 | 1 | 可巡检的内容包括网络设备、主机、应用、基础服务、无线资源、虚拟化资源、机房环境等全网所有软、硬件、应用、服务、业务资源；
|  | 2 | 可自定义机房动力环境巡视路线和巡视规则，系统可自动代替人工巡视机房环境信息，包括机房温湿度、烟感、机房动力、消防及各类机房环境设施的详细运行指 标及运行状态，并自动形成详细巡视报告；
|  | 3 | 可支持所有资源中任意选择所关注的资源和指标，并可设定相应的巡检任务和巡检时间，系统应能够自动完成对选定设备指标的巡检工作，并且生成巡检报告反馈给运维人员，在巡检报告中超出阈值的巡检指标自动标识，巡检报告支持以word、PDF格式导出，支持以邮件方式发送给相关人；
| 报表管理 | 1 | 系统内置多纬度多视角报表模版，包括：资源类报表模版、分析类报表模版、趋势类报表模版、TOPN报表模版、故障类报表模版等。
综合运维服务运营系统
| 系统要求 | 1 | 系统采用J2EE平台，内置数据库方便系统快速部署；
|  | 2 | 系统采用角色化设计模式，根据用户不同岗位，登录后显示不同的操作界面，界面布局和交互方式必须匹配使用人的工作内容，系统必须支持普通用户、工程师和管理者展示工作界面；
|  | 3 | 为满足不同的应用场合，消息提醒支持微信提醒、邮件提醒、网页消息提醒多种提醒方式；
|  | 4 | 系统内置用户管理中心，用户可自定义头像。同时用户头像卡片还可以显示用户最近提报工单、常用的热点知识等内容，提升信息聚合能力；
| 知识库管理 | 1 | 为方便用户对知识的多维度、分领域进行管理，系统支持对知识类别进行自定义，类别支持多级创建；
|  | 2 | 为保证知识的质量，系统支持知识审核功能，审核可以按照不同类别选择不同的审核人或审核组，支持多人对一类知识的审核，只有通过审核的知识才能进入知识库；
|  | 3 | 为扩大知识来源，保障知识的更新，系统支持通过工单中解决方案保存为知识、支持手工新建知识；
|  | 4 | 为辅助用户对知识的使用，知识的内容必须包含：标题、问题描述、解决方案、附件、分类等信息；
|  | 5 | 为保障知识的正确性和互动性，支持用户对单条知识进行评论、回复或删除，系统自动记录该评论人的评论时间和评论内容；
|  | 6 | 为了方便用户能检索到高质量的知识，支持对知识点赞评价，并对点赞数量进行统计、记录形成热点知识，在工单引入、知识查看时优先为用户推送对应类别的热点知识；
|  | 7 | 为保障知识的准确性和及时性，系统支持知识的更新和修改记录，记录的内容必须包括何人、在何时对知识进行过何种操作，以辅助知识使用人对知识的有效性进行判断。
| 专属医院大屏设计 | 1 | 为满足医院大屏幕呈现工作业绩需求，系统应支持通过大屏（1080P分辨率以上）动态呈现出当前信息中心所有待处理的工单和相关指标统计，工单列表中工单变化时需有动态效果加强，工单列表刷新频率<5S，以达到对内督促工作效率、对外管理透明化的目的。（需提供系统功能截图，包含上列事项，并加盖原厂鲜章）
| 服务能力要求 | 1 | 对我院的IT运维人员进行IT运维管理基础理论培训，以提高团队整体理论水平。 需要具备ITIL咨询团队，能深入到我院梳理信息化运维流程，帮助我院快速的建立有针对性的流程管理体系。