附件：项目概况资料

## 一、黄水院区消防系统概况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆医科大学附属康复医院自动化消防报警灭火系统 |
| 地 址 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号 |
| 监理单位 | 重庆市建永工程监理公司 | 施工单位 | 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 |
| 设计单位 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司；重庆亚饰建筑装饰工程有限责任公司 |
| 建筑总面积（m2） | 76689.61 | 建筑栋数 | 6 | 建筑名称 | 康复一区、康复二区、康复三区、沿街职工宿舍、沿街食堂、沿街辅助用房 |

二、黄水院区消防产品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 产品名称 | 生产单位（全称） | 规格型号 | 数量 |
| 防火分隔装置 | 钢质防火门 | 重庆市龙门消防设备修造厂 | GFM-dA1.50(甲级);GFM-dA1.00(乙级) | 618樘 |
| 防火卷帘 | 重庆市龙门消防设备修造厂 |  | 14道 |
| 应急照明灯 | 重庆澳荷福电子科技有限公司 |  | 约600盏 |
| 消防应急标志灯具 | 成都港城电子有限公司 | GC-BLJD-I1LROE3W-B型 | 约700盏 |
| 灭火器 | 干粉灭火器 | 河北庆龙消防器材有限公司 | MFZ/ABC5型 | 约1100具 |
| 火灾自动报警系统 | 立式火灾报警控制柜 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | LD-1000A5 | 3台 |
| 点型光电感烟火灾探测器 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | JTY-GD-JBF-3100 | 1499个 |
| 点型感温火灾探测器(A2R) | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | JTW-ZD-JBF-3110 | 184个 |
| 应急广播 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 500W,110V | 3套 |
| 手报按钮 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | J-SAP-8401+LD8312 | 140个 |
| 防排烟系统 | 排烟风机 | 重庆明力空调设备有限公司 | GYF(A)-II-10;GYF(A)-II-8 | 4台 |
| 正压送风机 | 重庆明力空调设备有限公司 | SWF(A)-I-7；SWF(A)-I-7；SWF(A)-I-4.5；SWF(A)-I-5.5；CDZ-3.55；BT35-4.5；T35-3.55；T35-3.55 | 8台 |
| 气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 重庆君道设备有限公司 | GQQ120/2.5JD;QMP90/2.5-JD | 11套 |
| 水系统 | 消火栓泵 | 上海康大泵业制造有限公司；六安江淮电机有限公司 | Y2-200L1-2 | 4台 |
| 喷淋泵 | 上海康大泵业制造有限公司；六安江淮电机有限公司 | Y2-180M2-2 | 2台 |
| 室内消火栓 | 广东胜捷消防企业集团重庆消防设备有限责任公司(灭火栓箱)；福建省三辉消防设备有限公司 | SG65；JPS0.8-19 | 约850个 |
| 室外消火栓 | 福建省三辉消防设备有限公司 | SQS150-1 | 6个 |
| 消火栓水泵接合器 | 福建省三辉消防设备有限公司 | SQS150-1 | 6台 |
| 喷淋水泵接合器 | 福建省三辉消防设备有限公司 |  | 6台 |
|  | 湿式报警阀 |  |  | 3套 |
| 喷洒头 |  |  | 5000余个 |
| 以上消防产品类型及数量包含但不限于上表，因使用过程中已部分更换，规格型号等以现场实际情况为准。 |