洗涤房设备项目清单及技术参数

| 序号 | 需求数量 | 设备名称 | 参考技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1台 | 洗涤机 | 1.滚筒结构：设备采用双开门结构前进后出。 2.设备内笼门（转笼）开启方式为上下开门。 3.材质：内筒304不锈钢，外筒304不锈钢。 4.容量：≥100kg（干物）。 |
| 2 | 2台 | 洗涤机 | 1.滚筒结构：设备采用双开门结构前进后出。 2.设备内笼门（转笼）开启方式为上下开门。 3.材质：内筒304不锈钢，外筒304不锈钢。 4.容量：≥50kg（干物）。 |
| 3 | 1台 | 烘干机 | 1.材质：内筒304不锈钢。 2.额定干布容量≥100kg。 |
| 4 | 1台 | 烘干机 | 1.材质：内筒304不锈钢。 2.额定容量≥50kg。 |
| 5 | 1台 | 双辊烫平机 | 1.熨烫范围最大尺寸不低于3000mm。 2.双辊加热温度≥150°C。 |
| 6 | 3台 | 烫台 | 1.自吸风，台面长度≥1400mm。 2.电压220V；功率≥0.55kw。 |
| 7 | 1台 | 蒸汽发生器 | 1.额定蒸汽产量≥0.7t/H。 2.饱和蒸汽温度≥170°C。 3.能源适配为电加热式供汽，无燃气依赖。 |
| 8 | 1台 | 空压机 | 功率≥2.2kw。 |