| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 临床用途 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症康复科 | 微量注射泵 | 7 | 0.6 | 用于麻醉药品、胰岛素的泵注 | 必须为三类泵 |
| 2 |  | 医用光学放大镜 | 1 | 3 | 用于增大操作者视角，便于观察物体细节 |  |
| 3 |  | 肠内营养泵 | 20 | 0.3 | 用于泵注肠内营养液 | 一次性耗材有医保编码，可记账 |