## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 进口/ 国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求 | 备注
1 | 手 术 麻 醉 科 | 手术床1 | 2 | 20 | 40 | 国产 | 床面可以整体升降、左右倾斜、背板太高等功能，床面分体式，配件齐全（腿架、托手架、侧卧位支架、骨科牵引架、脑外科支架等），床面为碳纤维材质 | 用于骨科、神经外科手术或者ERCP | 质保期≥5年 | 一套硅胶体位垫
2 |  | 手术床2 | 1 | 11 | 11 | 国产 | 床面可以整体升降、左右倾斜、背板太高等功能，床面分体式，配件齐全（腿架、托手架、侧卧位支架、骨科牵引架、脑外科支架等） | 用于普外科手术 | 质保期≥5年 | 一套硅胶体位垫
3 |  | 手术转运车 | 3 | 1.5 | 4.5 | 国产 | 转运车架为加厚钢材，称重≥250kg，床面为医用级PU材质，长度≥200cm,宽度≥60cm，床档高度≥30cm,升降50-90cm等 | 接送转移手术患者和麻醉恢复室床位使用 | 质保期≥5年 | 一张手术患者过移板
4 |  | 输血输液加温器 | 1 | 4 | 4 | 国产 | 主机＋发热管，双通道加热管将输液输血器墨菲式管以全包围，加温效果更可靠，双通道的温度可以分别设置，具备高温或低温报警等 | 用于外科手术给患者输液输血加温，减少围术期低体温发生率 | 质保期≥5年
5 |  | 加温毯 | 1 | 6 | 6 | 国产 | 主机＋加温毯，加温毯分体式，可垫可盖，温度可以设置，具备高温或低温报警等 | 用于外科手术给患者保温，减少围术期低体温发生率 | 质保期≥5年