## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求 | 备注
1 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 4 | 8 | 32 | 国产 | 满足常用口腔常规诊疗需求，LED口腔无影灯，感应开关；配备口腔内窥镜系统、整机自带高低速手机、三用枪、超声洁牙手柄接口，设备自带管路消毒功能。 | 用于开展口腔科各类常规诊疗以及手术治疗 | 质保期≥5年
2 | 口腔科 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 45 | 45 | 国产 | 基础款（口腔全景、头颅侧位片、口腔CT三合一）；具有可调节拍摄大小视野；具有DICOM数据存储以及导出功能；软件自带种植、头影等三维测量 | 用于口腔科各类疾病的术前术后诊断和测量以及诊疗方案的设计分析，例如口腔种植、口腔正畸、复杂阻生牙、多生牙拔除 | 质保期≥5年
3 | 口腔科 | 牙科x射线机 | 1 | 1.89 | 1.89 | 国产 | 高频X线球管，具有多角度调节、一键曝光、延时可控、可搭配数字成像系统、防辐射防护、一键成像、图片保存、打印、病历存档、报告导出 | 用于口腔根尖片检查、补牙、根管治疗、牙周检查、术前拍片、术后复查 | 质保期≥5年
4 | 口腔科 | 牙科影像板扫描仪 | 1 | 4.8 | 4.8 | 国产 | 高清扫描主机，高速扫描探头，适配通用口腔影像板多尺寸规格，内置除尘消影系统；具备图片保存、导出、打印、一键接入电子病历 | 用于口腔科感光牙片、影像板扫描成像，配合牙科X射线机使用，完成根尖片、局部牙片数字化成像 | 质保期≥5年
5 | 口腔科 | 手术显微镜 | 1 | 16 | 16 | 国产 | 双目高清光学镜体、多级连续放大倍率、LED冷光源、电动升降支架+万向悬背、医用高清摄影系统、防雾光学镜片、防尘护眼设计、脚踏控制系统（高清成像传输软件、图像处理系统） | 用于口腔科根管治疗、根尖手术、牙周手术、种植二期、牙体修复、放大术区视野，提高手术精度、降低手术风险 | 质保期≥5年
6 | 口腔科 | 口腔数字印模仪 | 1 | 17 | 17 | 国产 | 手持式无限扫描探头、高速三维扫描镜头、内置智能补光系统、一体式主机、可高温消毒扫描头保护套；支持数据一键导出STL通用格式；支持正畸、种植方案设计；自带病例存档； | 用于口腔科正畸取模、种植取模、修复牙冠、嵌体、贴面、活动义齿取模 | 质保期≥5年
7 | 口腔科 | 超声骨组织手术设备 | 1 | 3.8 | 3.8 | 国产 | 智能超声主机、多档位模式切换、智能水冷系统、全套专用骨刀头、消毒配件、收纳盒；独立供水以及外接纯净水两用供水 | 用于口腔外科常规手术的微创操作，精准切割骨组织，不损伤神经，减少创伤和出血 | 质保期≥5年
8 | 口腔科 | 牙周喷砂治疗仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 国产 | 医用喷砂主机、龈上+龈下双模式一体、高压防回吸喷头、冲洗+喷砂一体、自带水路对接，配合常规净水即可 | 用于口腔科牙周洁治、龈上龈下喷砂、牙面色素清理、菌斑清除、种植体维护、牙周术后清洁护理 | 质保期≥5年
9 | 口腔科 | 牙科种植机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 国产 | 精准无极调速控制系统、内置恒压供水系统、术中自动喷水冷却、过载保护、光纤种植弯手机，带LED光纤照明、低速大扭矩输出、适配各类种植钻头操作、手机可整体高温高压灭菌消毒 | 用于口腔科种植手术、种植窝预备、骨修整、种植体植入 | 质保期≥5年
10 | 口腔科 | 牙科弯手机牙科直手机牙科气动马达 (NSK） | 15 | 0.36 | 5.4 | 国产 | 气动低速直手机、弯手机主体，适配牙科治疗机接口、防回吸结构，符合院感要求、支持135℃高温灭菌；适配牙科综合治疗机以及牙科车针 | 用于口腔科牙体打磨、义齿修整、牙冠抛光、技工打磨、窝洞预备、牙结石抛光 | 质保期≥5年
11 | 口腔科 | 牙科高速气涡轮手机(NSK) | 15 | 0.15 | 2.25 | 国产 | 高压气涡轮驱动、四孔水汽一体接口、适配牙科综合治疗机以及牙科车针、多点喷雾降温设计、一键防回吸机头、可耐受135℃高温高压灭菌 | 用于口腔科牙体预备、龋洞去腐、补牙洞制备、牙体磨除、残冠残根修整 | 质保期≥5年
12 | 口腔科 | 牙科电动无油空压机 | 1 | 1.8 | 1.8 | 国产 | 全无油静音主机、大容量储气罐、三级空气过滤系统、自带自动排水装置、超压自动泄压、整机防腐防锈、自动启停稳压、能够同时满足6台以上的牙科综合治疗椅 | 用于口腔科综合治疗机等各类口腔气动设备提供纯净稳定压缩气源 | 质保期≥5年
13 | 口腔科 | 牙科电动抽吸机 | 1 | 1.9 | 1.9 | 国产 | 医用电动负压主机、吸力强劲稳定，负压值持续恒定，干湿一体式设计，静音降噪电机、内置净化装置、自动污水排放功能、过载保护、整机防腐防锈、能够同时满足6台以上的牙科综合治疗椅 | 为口腔科诊室提供负压吸力，专供牙椅强弱吸使用，抽吸患者诊疗产生的唾液、血水、碎屑，替代医院中心负压 | 质保期≥5年
14 | 口腔科 | 污水处理器 | 1 | 0.85 | 0.85 | 国产 | 一体化全自动污水处理机，多级沉淀过滤系统，智能消毒模块，全自动进出水，自带污物收集篮，处理水质符合医疗机构污水排放标准 | 用于处理口腔科诊疗污水，去除细菌、病毒、残渣、污染物，处理后水质达标排放 | 质保期≥5年
15 | 口腔科 | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 1.5 | 1.5 | 国产 | 压力蒸汽灭菌：标准134℃、121℃两档常规灭菌程序、医用口腔专用程序，预真空排气功能、全自动一键完成，温度压力实时显示，低温烘干，器械灭菌后干燥洁净 | 用于口腔科手机、治疗器械、手术器械、车针等高温高压灭菌消毒，杀灭细菌、芽孢、病毒 | 质保期≥5年